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20_年安全隐患排查工作情况总结精选7篇
20_年安全隐患排查工作情况总结大家写好了吗？总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，以下是小编精心收集整理的20_年安全隐患排查工作情况总结，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇1）
两节即将到来，为确保我校安全生产过程中不出现任何安全事故，我校根据钟消委[20__]19号文件精神，结合我校实际认真开展第二次“清剿火患”工作，同时抓好校园各种安全隐患的排查，现将排查情况总结如下：
一、突出抓好第二次“清剿火患”工作。
1、学校成立领导小组和工作专班，校长为第一责任人。将钟消防委[20__]19号文件精神传达到每位教职工，形成共识，齐抓共管。要求各部门各处室严格执行“一岗双责”，明确职责，强化责任。
2、明确分工，各负其责，抓好“火患”的细致排查与整治，重点抓好灭火器、消防栓、疏散通道、食堂的用气、用电等方面的隐患排查，出现问题积极采取应对措施将隐患整治到位。一是查看灭火器是否有效；二是查消防栓是否通水；三是查食堂从业人员是否规范操作，正确使用水、电、气，要求他们操作时要断开电和气的关开阀门，做到人走断电断气。食堂主管每天工作结束后要进行逐一排查，不留盲点，不留后患；四是检查各处室用电安全，看电线是否老化是否裸露，各功能室用电是否安全，是否超负荷，电线、开关、插座是否破损。学校组织专班在检查中没有发现隐患。
二、检查教学楼疏散通道是否畅通。
学校安全工作专班对东、西教学楼和综合楼五个楼道进行细致查看。
一是看扶手是否牢固，连接钢片是否脱焊，
二是看是否有“安全出口”标志，
三是查课间楼道是否有学生在楼道间活动或游戏而造成拥挤，
四是查学生在上下楼梯过程中有无推搡现象，检查中没有发现安全隐患。
三、学生的交通安全。
我校低年级学生上下学都是由家长接送。中高年级学生上下途中能严格遵守交通规则，坚持走人行横道，学生在上下学途中没有出现安全交通事故。
四、对学生进行了消防安全知识教育，学校掌握了一些消防必备知识。
能做到不带火机、火柴等火种，不燃烧烟花爆竹。要求学生回家和家长拟定《家庭消防计划》，告知家长不燃放烟花爆竹，安全过节，勤检过节，文明过节。要求学生和家长共同开展一次家庭消防安全隐患排查，确保家庭平安幸福。
五、教育学生安全用电。
家庭中的家用电器越来越多，用电量越来越大，要求学生告知家长不要超负荷用电，以免出现电患和火患，教育学生不要拆装电器，不用湿手去触摸电器，以防触电。
六、对学生进行防拐骗、放食物中毒、传染性性疾病等安全知识教育。
两节期间，人际关系复杂，教育学生不和陌生人交流，不到人员密集的场所，不进营业性场所，讲究饮食卫生。外出时要有家长陪同，以防走失。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇2）
全校为落实上级教育部门《学校安全工作检查要点》要求，有效防范重特大事故发生，确保校园安全稳定，认真排查校园安全隐患和不稳定因素，及时整治消除隐患，确保开学期间安全形势稳定，全校全面开展了安全隐患排查活动，现将具体活动情况总结如下。
一、落实学校安全工作责任制
1、全校成立了安全工作领导小组，负责领导全校的安全教育、安全防范、安全救护等工作。校长任组长，主管副校长任副组长，有相关处室主任、组成“学校安全工作领导小组”。
2、安全工作贯彻“谁主管、谁负责”的原则，建立安全工作领导责任制，工作人员岗位制。使各种安全防范落实到实处，努力创建安全文明校园。
二、排查整治校园安全隐患重点工作
全校按照教育局安全工作文件的要求，重点抓好学校的教学楼、办公室、功能室、教室、食堂、宿舍、体育场地、厕所、仓库、护栏、围墙、大门、安全用电等方面的安全大排查以及排查校园周边环境的安全隐患和突出问题，建立了安全排查台帐，制定了安全排查方案，发现隐患努力做到及时消除，对于不能及时消除的隐患，也做到定人、定时、定措施进行整改，以切实保障师生人身安全，坚决杜绝校内意外事故和突发事件的发生。
三、校园安全隐患报告
1、校园内展板玻璃有损坏，宣传栏图纸脱落。
2、少队室放器材桌椅损坏，展板掉落。
3、实验室讲台前电线老化裸露，插座脱落不安全。
4、录播室电线总闸开关盒盖脱落，存在安全隐患。
5、校园内安装水暖、埋水管存在安全隐患。
6、食堂外墙墙面掉落，容易发生突发性事件。
四、总结
经过深入细致的排查，全校周边安全和消防安全方面无重大安全隐患存在。在今后的工作中，我们将一如既往的狠抓学校安全工作，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，做到教育预防在前，确保全校师生生命及财产安全，杜绝各种安全事故的发生。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇3）
3月11日县委、县政府召开了《全县安全生产工作会议》，要求各部门要立即行动起来，切实加强领导，强化安全生产，全面排查和整治安全隐患，狠抓各项安全防范措施，全力抓好20____年安全生产工作。我处结合单位实际情况，成立了以管理处副主任陈刚同志为组长，保卫科、多种经营科、工程科等科室工作人员为成员的安全隐患排查小组，深入到机关内部和下属各场、站、所对两库枢纽工程、渠道工程、房屋建筑、电站和电力设施等进行了实地排查，安全隐患排查及整治情况如下：
1、后厢部分干渠渗漏严重，影响大春生产，管理处及时采取了措施，组织施工队伍，逐处逐段排险，维修漏水渠段，现已基本竣工，确保春灌安全。
2、安全隐患排查小组对水上运输超载、超速等情况进行了专项整治，排除了水上不安全隐患。
3、明月、宝石桥两水库严格实行签单发行制度，确保了船只水上安全。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇4）
20__年，在县委、县政府和县安委会的正确领导下，我乡结合年初制订的安全生产目标责任书和单位实际，紧紧围绕“创建平安磻溪，构建和谐社会”的奋斗目标，坚持 “以人为本”的管理理念，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“安全生产重于泰山”的安全意识，完善和落实安全生产责任制，加强安全生产管理，较好地完成了安全生产工作任务，促进了我乡各项工作的顺利开展。现将隐患排查工作总结如下：
一、加强组织领导，提高责任意识
年初，我乡召开了安全生产工作会议，在全面总结上一年安全生产工作的基础上，对本年安全生产工作进行了安排。成立了安全生产工作领导小组，与乡境内各企业负责人各村委会领导签订了安全生产责任书，明确了各村委会及各企业的安全生产责任及安全生产任务，把安全生产责任通过责任书的形式予以明确，使安全责任层层落实，建立了完善的安全生产管理网络。
另外，我们认真组织干部职工和相关从业人员学习《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，进行多方式的安全教育，使大家充分认识到安全生产是关系到人民生命和财产的重大问题。提高了安全意识，加强执行国家关于安全生产的法律法规的自觉性，切实把安全工作作为重中之重的管理内容来抓，把预防工作做在前面，避免或减少事故的发生。
二、落实各项措施，提高管理力度
安全生产工作能否做好，关键在于管理措施的健全与落实。为使安全工作管理落在实处，我们制定了多项措施并狠抓落实：
1、建立健全安全生产工作责任制度。健全了各项安全生产规章制度，形成一级抓一级，层级负责的安全生产机制。“一把手”为安全生产第一责任人，负全面领导责任；分管安全生产工作的副职领导为第二责任人，负直接领导责任。
2、大力做好安全生产宣传教育工作。20__年我乡加大宣传的覆盖面，大力宣传安全生产的重要性、必要性。通过加大宣传教育力度，使干部职工及相关从为业人员明确了安全生产工作的基本任务及主要目标，明确了范围及工作责任，明确了争创工作的重要性和紧迫性，提高了干部职工的安全意识。同时，也使大家真正明白到，做好安全生产工作，是县委、县政府建设和谐社会、和谐富民的一项重要任务。
三、加强安全检查，提高整治力度
为切实搞好安全生产工作，我乡一方面抓好正常的每月一次安全生产例行检查，消除安全隐患。另一方面，结合节假日，抓好专项安全生产检查整治工作。20__年，我乡多部门密切配合，先后多次开展了针对全乡各生产经营单位的隐患排查整治工作。
在这几次大检查行动中，我乡召开各种安全生产会议7次，例行检查12次，专项检查7次。从检查情况看，各生产经营单位安全意识有所增强，但也不同程度的存在一些安全隐患，比如安全警示标识不明显、危险化学品管理有漏洞等。对检查中发现的问题，我们高度重视，一抓到底。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇5）
我校根据上级的指示精神，我校认真开展排查调处矛盾纠纷和校园安全隐患排查，现将排查情况总结如下：
一、集中开展排查调处矛盾纠纷
1．我校有代课教师。我校积极配合上级有关部门对代课做好安抚工作，宣传国家的政策和法规，关心他们工作和生活，鼓励他们自立自强。
2．学校与周边居民没有纠纷，相处融洽。
3．我校严格收费标准，没有在收费问题上引发矛盾纠纷的情况。
4．我校无因教师、学生发生意外伤亡事件引发矛盾纠纷情况。
5．我校无因学校校园和学校周边治安问题引发矛盾纠纷情况。
二、集中开展排查安全隐患
1．我校无校园周边治安混乱和突出治安问题的情况。
2．我校周边没有经营场所安全隐患存在。
3．我校无境内外敌对势力、邪教组织和暴力恐怖势力在校园渗透破坏情况。
4．我校无校园和校园周边存在引发各类治安事件和治安案件安全隐患问题。
5．我校消防通道畅通。
6．我校无校车也无租用拼装车、报废车接送学生情况。
7．我校电气、体育器材等设施设备维护正常；易燃易爆等危险物质存放规范。
8．我校无学校危房使用；我校无受到滑坡、塌方、泥石流危害。
9．我校每天利用集队、集会对师生进行安全教育；有兼职法制副校长。
10．有应急预案，每期组织学生开展紧急疏散和自救逃生演练。
11．我校食品卫生、饮用水卫生以及传染病防治管理工作到位，认真落实国家食品卫生管理规章制度。
12. 建立及执行学校安全稳定责任制和安全工作规章制度。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇6）
根据公司对第三季度安全工作安排要求，我们对各单位安全隐患进行了全面排查，现将本季度的安全隐患排查情况进行总结如下：
一、安全隐患排查统计情况
第三季度通过公司有关部室对各单位进行分类检查，共查出安全隐患56处，矿山54处，尾矿库2处。其中：矿山通风10处，尾矿库2处，汛期防洪3处，线路挂置8处，顶板管理2处，机电设备10处，规章制度5处，其它16处。对发现的安全隐患，有关部门责令相关单位能整改的当场已整改，对不能立即整改需限期整改的都下达了隐患整改通知书，限期进行整改。本季度共计下达9份隐患整改通知书限期整改，共整改隐患项目56项。
二、安全隐患原因分析
针对第三季度隐患排查情况统计、分析，主要存在以下原因：
1、矿井通风问题：部分密闭墙未彻底封闭、天井上口密封不严导致漏风、穿脉未安装小风门等问题。导致这些问题的根本因素是：现场监督检查力度不大、管理不到位;作业人员及安全检查人员不认真负责，对现场安全确认、检查含糊，漏风问题不能达到有效治理，现场管理不严密等。
2、线路挂置问题主要存在部分电缆出线老化、电缆于电缆捆绑在一起、电缆线接头不规范、照明线架设不规范有明口、照明刀闸用铝丝、铜丝代替保险丝等问题。主要原因是：
(1)线路未按标准规范架设，主要因素是没有引起高度重视。
(2)员工安全意识差，认为电缆线捆绑在一起也很正常，没有充分认识到电路所带来的\'危害性。
(3)刀闸采用铝丝、铜丝代替保险丝更是严重的错误做法，很可能导致事故发生，主要是管理原因。
3、顶板有险情，主要原因是：浮石处理不彻底，监督检查不到位的结果。
4、标志牌损坏严重、巷道交叉口无明显标志、领导下井跟班制度力度执行不到位、井下跟班记录填写不规范等问题。主要原因是：领导对安全工作不重视、制度落实不到位、责任落实不明确、对存在隐患即使发现、也不做处理、不填制记录。
5、防汛工作主要存在地表塌陷区部分地段存在堵塞现象，造成排水不畅通、排水系统备用管道不能有效使用等问题。主要原因是：防范措施不力、管理上存在漏洞，检查不到位等原因所造成。
6、机电设备主要是电机车无制动装置、罐车连接环严重磨损、主风机房一级电机轴承温度表坏、砂轮机无侧盖等问题、主要原因是：对设备不能进行及时检查维护，磨损的部件不能及时更换，为安全工作埋下隐患，领导对设备检查不督促、反映的问题不处理、不落实等因素造成。
7、尾矿库主要存在排放记录填写不规范、排洪渠局部渗漏等问题。原因是：员工文化水平较低，书写比较潦草，领导对防洪组织工作不严密、检查不细，对存在的问题或隐患不能及时处理。
8、其它方面问题是漏斗下代料未设置照明、切割井凿岩不系安全带、勾料工的安全带无闭锁装置，起不到防护作用、风门不能随手关闭、部分管道未设置消防阀门、溜井料格未按规定尺寸铺设、农用车刹车不灵敏等问题，主要存在的原因是：员工安全意识不强、安全管理工作不到位、检查力度不够、三违现象严重等问题。
针对上述所检查出的安全隐患，各单位领导必须在思想上引起高度重视，将安全工作放在第一位，要积极制定整改措施，落实整改责任人，加以进行整改;对于整改不力或拖延整改的责任人，要从重从严进行处理。整改工作不能敷衍了事、流于形式、应付之差，整就整规范，改就改到位，使安全隐患得到彻底、有效的治理，真真做到“不安全不生产”，确保我公司安全生产工作稳定、健康发展。
20_年安全隐患排查工作情况总结（篇7）
校园及周边环境安全工作是提高学校教育教学质量的前提和保证，事关社会的稳定与发展。为进一步净化育人环境，保障学生安全，维护校园及社会稳定，根据县教育局指示精神，我乡对全乡各中小学、幼儿园校园及周边环境进行了一次安全隐患排查，现将结果报告如下：
一、加强领导，高度重视安全工作
中心学校制定了安全隐患排查工作方案，及时成立了校园及周边安全隐患排查领导小组。根据隐患排查要求，有关人员明确工作目标，落实排查责任，立即对校园及周边安全隐患开展全面检查，并认真做好相关检查的记录。
二、重点排查了校园内各建筑及设施有否存在着隐患
通过对全乡中小学教室、学生宿舍、教师宿舍、大门、围墙、学生食堂、厕所、水井、水池、走道防护栏、旗杆、室内吊灯悬挂物，室外装饰(瓷砖、瓦、椽子等)和电竿、电线、照明线路等设施认真、细致的排查，现将存在的一些安全隐患问题总结汇报如下：
1、初中校园变压器已使用15年以上，设备陈旧，经常出现故障，漏电、跳闸现象时有发生，急需更换;主教学楼栏杆为96cm，低于国家标准14cm，需加高加固;新宿舍楼窗扇质量特差，经常有整扇窗户掉下;学生伙房卫生需加强改善;校园没有监控设施。
2、镇里固小学教学楼后的围墙墙根风化，校园内一低压线杆有裂缝，对师生安全构成极大威胁;
3、x小学一(1)班、一(2)班、二年级、三年级、六年级教室房瓦大面积下滑，檩条变形，有安全隐患。
4、x小学大门门柱瓷片脱落，16间教室为d级危房，存在着安全隐患。
5、x小学有9间d级危房，一所c级危厕，校园南围墙外倾。
6、x小学操场北侧有一大坑，教学楼走廊顶柱砖头风化，随时有倒塌的可能。
7、x小学围墙南墙里倾，有5口教室属d级危房，
8、x小学围墙东南角、西北角两处里倾，有危房3间。
9、x小学大门两侧有百余米围墙随时都有倒塌的危险，教室房瓦大面积下滑。
10、中心小学前排教室墙体脱落，房顶下陷，阴雨天不能正常上课;
11、x小学教学楼施工，对学生存在安全隐患。
除初中和中心小学外，其他13所小学的线路均有不同程度的风化，胶皮裂缝、电线裸露，存在很大的安全隐患。
三、对全乡中小学周边进行了排查
各学校周边无正在施工的建设工程，无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所;对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查。发现有以下几处安全隐患：
1、初中学校附近经常有一名女精神病患者游荡;
2、x小学南邻310国道，有一个自然村的学生上下学要通过国道，车流量大，交通安全形势不容乐观;
3、x小学、x小学门口车流量较大，没有警示牌，存在着交通安全隐患。
4、各小学门口均有流动摊点，经营无卫生保证的食品，存有严重的安全隐患。
四、为消除安全隐患，确保学校及周边环境安全稳定。中心学校针对以上所发现的安全隐患，采取切实可行的整治措施。
1、针对围墙倾侧，中心学校已在危险处放置警示牌，同时及时将情况向县局上报，争取校舍维修加固项目。
2、继续坚持做好放学护送制度。x、x、x三所小学放学学生排路队，由2—3名教师护送至安全路段。
3、上课期间学校必须锁上大门，值班值周领导、教师要加强巡视，对所有进入校园的人员实行先登记后进入。初中值班值周领导、教师加强夜间巡视的力度与密度，确保安全无虞。
4、积极与乡工商部门联系，对流动商贩进行整治，并通过广播、主题班会、宣传栏等形式，教育学生不吃不洁的食品;同时加强门卫管理，严禁学生私自外出。
5、中心学校领导班子实行安全包片，包片的领导班子成员要定期对所负责的学校安全状况进行检查，对出现的安全隐患及时提出整改意见。
6、定期利用学生集会、班会对学生进行各方面的校园安全教育，做到安全教育“常抓不懈，警钟常鸣”。
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